## BPU&DQE Mat INF
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF | [5 empty] | BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Intitulé: « Acquisition du Matériels Informatiques et Réseau» | [5 empty] | Intitulé: « Acquisition du Matériels Informatiques et Réseau»
Lot N° 1 : « Acquisition du Matériels Informatiques » | [5 empty] | Lot N° 1 : « Acquisition du Matériels Informatiques »
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unitaire | Montant | N° | DESIGNATION | U | PU HT en chiffre | PU HT en lettre
1 | Micro ordinateur de marque reconnu mondialement: | U | 48 |  |  | 1 | Micro ordinateur de marque reconnu mondialement: | U
| - Processeur I5 (10 ieme génération) | [5 empty] | - Processeur I5 (10 ieme génération)
| - Mémoire RAM: 8Go | [5 empty] | - Mémoire RAM: 8Go
| - Disque dur: HDD 500Go | [5 empty] | - Disque dur: HDD 500Go
| - Graveur DVD | [5 empty] | - Graveur DVD
| - Carte réseau 10/100/1000 Mbs | [5 empty] | - Carte réseau 10/100/1000 Mbs
| - Carte wifi aux normes 802.11/a/b/g/n avec PCI adapter, | [5 empty] | - Carte wifi aux normes 802.11/a/b/g/n avec PCI adapter,
| - Connectivité d'affichage (minimum) : 1 A:CX DisplayPort Femelle,1 X VGA (D-sub 15 Femelle) | [5 empty] | - Connectivité d'affichage (minimum) : 1 A:CX DisplayPort Femelle,1 X VGA (D-sub 15 Femelle)
| - Licence Windows professionnel récente. | [5 empty] | - Licence Windows professionnel récente.
| - Taille de l'écran:19 pouces | [5 empty] | - Taille de l'écran:19 pouces
| - Type de l'écran LED | [5 empty] | - Type de l'écran LED
| - clavier: AZERTY, Interface: Filaire USB | [5 empty] | - clavier: AZERTY, Interface: Filaire USB
| - souris: Filaire USB | [5 empty] | - souris: Filaire USB
2 | Micro ordinateur de marque reconnu mondialement: | U | 3 |  |  | 2 | Micro ordinateur de marque reconnu mondialement: | U
| - Processeur Intel Core i7 (10 ieme génération) | [5 empty] | - Processeur Intel Core i7 (10 ieme génération)
| - RAM :16 Go de mémoire DDR4 | [5 empty] | - RAM :16 Go de mémoire DDR4
| - Disque dur : SSD 500 Go | [5 empty] | - Disque dur : SSD 500 Go
| - Disque dur secondaire:HDD 500 Go | [5 empty] | - Disque dur secondaire:HDD 500 Go
| - Connecteurs de la carte graphique DisplayPort + HDMI | [5 empty] | - Connecteurs de la carte graphique DisplayPort + HDMI
| - Carte réseau 10/100/1000 C43Mbs | [5 empty] | - Carte réseau 10/100/1000 C43Mbs
| - Carte wifi aux normes 802.11/a/b/g/n avec PCI adapter, | [5 empty] | - Carte wifi aux normes 802.11/a/b/g/n avec PCI adapter,
| - Licences Windows professionnel + office récentes | [5 empty] | - Licences Windows professionnel + office récentes
| - clavier: AZERTY ,Filaire USB | [5 empty] | - clavier: AZERTY ,Filaire USB
| - souris: Filaire USB | [5 empty] | - souris: Filaire USB
| - Taille de l'écran:23 pouces | [5 empty] | - Taille de l'écran:23 pouces
| - Type d'écran: LED | [5 empty] | - Type d'écran: LED
| - Entrées vidéo(minimum):1 X DisplayPort Femelle, 1 X HDMI | [5 empty] | - Entrées vidéo(minimum):1 X DisplayPort Femelle, 1 X HDMI
3 | Onduleur : | U | 10 |  |  | 3 | Onduleur : | U
| - Puissance: 600 VA | [5 empty] | - Puissance: 600 VA
| - Nombre de prise (minimum): 3 prises | [5 empty] | - Nombre de prise (minimum): 3 prises
| - Temps de recharge : 8 heures | [5 empty] | - Temps de recharge : 8 heures
Sous total
|  |  |  | Report |  | 4 | Ecran | U
4 | Ecran | U | 3 |  |  |  | Type: AZERTY
| TYPE led 20" | [5 empty] | Interface: Filaire USB
[6 empty] | 5 | Imprimante laser,noir et blanc 18 ppm (A4) laser 600 × 600 dpi Chargeur papier (Standard) | U
5 | Imprimante laser,noir et blanc 18 ppm (A4) laser 600 × 600 dpi Chargeur papier (Standard) | U | 3 |  |  | 6 | Disque dur externe 2 TO USB 3.0 | U
6 | Disque dur externe 2 TO USB 3.0 | U | 3 |  |  | 7 | Disque dur interneHDD 3.5 de 500 Go pour PC de bureau | U
7 | Disque dur interneHDD 3.5 de 500 Go pour PC de bureau | U | 5 |  |  | 8 | Webcam : | U
8 | Webcam : | U | 1 |  |  |  | Full HD (1080p).
| Full HD (1080p). | [5 empty] | - Fréquence de capture de 30 images par seconde.
| - Fréquence de capture de 30 images par seconde. | [5 empty] | Une interface USB 3.0 / 2.0
| Une interface USB 3.0 / 2.0 | [5 empty] | Champ de vision large qui offre un aperçu de toute la salle de réunion
| Champ de vision large qui offre un aperçu de toute la salle de réunion | [5 empty] | - Compatible avec les logiciels de visioconférence comme zoom, team…etc
| - Compatible avec les logiciels de visioconférence comme zoom, team…etc | [5 empty] | Options d'installation avec support murale
| Options d'installation avec support murale | [5 empty] | - Câble USB de 7 mètres minimum.
- Câble USB de 7 mètres minimum.
MONTANT TOTAL EN DA H.T
MONTANT TVA (19%)
MONTANT TOTAL EN DA T.T.C
FAIT A AMIZOUR ,LE;
Le Cocontractant
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
Arrêté le présent devis en TTC à la somme de:
FAIT A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,LE;
Le Cocontractant
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
Lot N° 2 : « Matériel et Equipement de réseau » | [5 empty] | Lot N° 2 : « Matériel et Equipement de réseau »
N° | DESIGNATION | Qté | U | Prix Unitaire | Montant | N° | DESIGNATION | U | PU HT en chiffre | PU HT en lettre
1 | fourniture et mise en service Routeur -Type de châssis: Montable sur rack - modulaire - 1U -Technologie de connectivité: Filaire -Protocole de liaison de données: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet -Protocole réseau / transport: IPSec, L2TPv3 -Protocole de Routage: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, routage IP statique, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage à base de règles (PBR), MPLS -Protocole de gestion à distance: SNMP, RMON -Caractéristiques: Prise en charge VPN, prise en charge de MPLS, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS), Web Services Management Agent (WSMA), TR-069 Agent, NetFlow -Conformité aux normes: IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag -Mémoire flash: 256 Mo (installé) / 256 Mo (maximum) -Interfaces: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 , Série : 1 x console , Gestion : 1 x console - mini USB type B , Série : 1 x auxiliaire ¦ Hi-Speed USB : 1 x USB à 4 broches, type A -Logements pour extensions: 2 (total) / 2 (libre) x EHWIC -Périphérique d'alimentation: Alimentation - interne -Tension requise: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | U | 1 |  |  | 1 | fourniture et mise en service Routeur -Type de châssis: Montable sur rack - modulaire - 1U -Technologie de connectivité: Filaire -Protocole de liaison de données: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet -Protocole réseau / transport: IPSec, L2TPv3 -Protocole de Routage: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, routage IP statique, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage à base de règles (PBR), MPLS -Protocole de gestion à distance: SNMP, RMON -Caractéristiques: Prise en charge VPN, prise en charge de MPLS, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS), Web Services Management Agent (WSMA), TR-069 Agent, NetFlow -Conformité aux normes: IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag -Mémoire flash: 256 Mo (installé) / 256 Mo (maximum) -Interfaces: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 , Série : 1 x console , Gestion : 1 x console - mini USB type B , Série : 1 x auxiliaire ¦ Hi-Speed USB : 1 x USB à 4 broches, type A -Logements pour extensions: 2 (total) / 2 (libre) x EHWIC -Périphérique d'alimentation: Alimentation - interne -Tension requise: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | U
2 | Pince à sertir RJ45 | U | 5 |  |  | 2 | Pince à sertir RJ45 | U
3 | Noyau RJ 45 femelle cat 6a | U | 100 |  |  | 3 | Noyau RJ 45 femelle cat 6a | U
4 | Connecteurs RJ 45 cat 6a et cache connecteur | U | 200 |  |  | 4 | Connecteurs RJ 45 cat 6a et cache connecteur | U
5 | Couronne câble CAT6a LSZH U/UTP minimum 300 mètres | U | 1 |  |  | 5 | Couronne câble CAT6a LSZH U/UTP minimum 300 mètres | U
6 | Jarretière |  | 10 |  |  | 6 | Jarretière
| Jarretière optique monomode SC/SC Gaine LSOH 3 mètres | [5 empty] | Jarretière optique monomode SC/SC Gaine LSOH 3 mètres
Sous total
Report
7 | testeur fibre optique |  | 2 |  |  | 7 | testeur fibre optique
| -Source optique : Diode laser de classe II | [5 empty] | -Source optique : Diode laser de classe II
| -Longueur d’onde centrale : 650 nm / ±10 nm | [5 empty] | -Longueur d’onde centrale : 650 nm / ±10 nm
| -Largeur spectrale (FWHM) : < 5 nm | [5 empty] | -Largeur spectrale (FWHM) : < 5 nm
| -Durée d’impulsion laser : En mode pulsé 600 ms à 1 Hz, En mode continu CW | [5 empty] | -Durée d’impulsion laser : En mode pulsé 600 ms à 1 Hz, En mode continu CW
| -Adaptateur optique : Universel pour ferrules de 2,5 mm (SC, ST, FC) | [5 empty] | -Adaptateur optique : Universel pour ferrules de 2,5 mm (SC, ST, FC)
| -Alimentation électrique : 2 piles alcalines AA 1,5 V (fournies) | [5 empty] | -Alimentation électrique : 2 piles alcalines AA 1,5 V (fournies)
| -Autonomie sur piles : > 80 heure | [5 empty] | -Autonomie sur piles : > 80 heure
8 | Caisse à outils (réseaux) |  | 1 |  |  | 8 | Caisse à outils (réseaux)
| -Kit d'outils de réseau avec outils de sertissage, | [5 empty] | -Kit d'outils de réseau avec outils de sertissage,
| -testeur réseau, connecteur RJ45 Crystal, cache connecteur, | [5 empty] | -testeur réseau, connecteur RJ45 Crystal, cache connecteur,
| -outil de poinçonnage, coupleur RJ45, coupleur 3 voies, | [5 empty] | -outil de poinçonnage, coupleur RJ45, coupleur 3 voies,
| -pince à dénuder, serre-câble en nylon, batterie 9V, sac à outils | [5 empty] | -pince à dénuder, serre-câble en nylon, batterie 9V, sac à outils
| -differents tournevis, quitteurs, pinces coupante | [5 empty] | -differents tournevis, quitteurs, pinces coupante
9 | prise réseau rj45 |  | 20 |  |  | 9 | prise réseau rj45
| -prise réseau rj45 encastrable dans des goulottes | [5 empty] | -prise réseau rj45 encastrable dans des goulottes
10 | prise réseau rj45 murale |  | 20 |  |  | 10 | prise réseau rj45 murale
| -prise réseau rj45 apparente fixable sur le mur | [5 empty] | -prise réseau rj45 apparente fixable sur le mur
| Commutateur de bureau |  | 4 |  |  |  | Commutateur de bureau
| -Interface: (minimum) 5 ports RJ45 10 / 100Mbps, négociation AUTO / AUTO MDI / MDIX | [5 empty] | -Interface: (minimum) 5 ports RJ45 10 / 100Mbps, négociation AUTO / AUTO MDI / MDIX
| -Contrôle de flux IEEE 802.3x pour un transfert de données fiable | [5 empty] | -Contrôle de flux IEEE 802.3x pour un transfert de données fiable
| -Aucune configuration requise | [5 empty] | -Aucune configuration requise
| -Cadre en plastique, prêt à être installé sur un bureau | [5 empty] | -Cadre en plastique, prêt à être installé sur un bureau
MONTANT TOTAL EN DA H.T
MONTANT TVA (19%)
MONTANT TOTAL EN DA T.T.C
Arrêté le présent devis en TTC à la somme de:
|  | FAIT A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,LE; | [5 empty] | FAIT A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,LE;
|  | Le Cocontractant | [5 empty] | Le Cocontractant
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) | [5 empty] | (Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
Intitulé: « Acquisition du Matériels Informatiques et Réseau»
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION |  |  | MONTANT TOTAL HT
1 | Lot N°1 Materiel informatique divres
2 | Lot N°2 Equipement pour Réseau divers
MONTANT TOTAL EN DA H.T
MONTANT TVA (19%)
MONTANT TOTAL EN DA T.T.C
Arrêté la présente ricape en TTC à la somme de:
FAIT A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,LE;
Le Cocontractant
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)